## Test
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment
Zararsizlantirishning fizikaviy usuli nimaga asoslanadi? | Mikroblarni quritib namni ketkazishga | Yuqori harorat, bug' yoki nurlanishga | Mikroblarni muzlatib qotirishga | Kimyoviy dezinfektant eritmalariga | Faqat mexanik filtrlash jarayoniga | B | To'g'ri javob: Yuqori harorat, bug' yoki nurlanishga. Fizikaviy usul jismoniy omillar bilan mikroblarni o'ldiradi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Yuqori harorat mikrob hujayrasiga qanday ta'sir qiladi? | Oqsillarni denaturatsiya qiladi | Membranani mustahkamlab beradi | Hujayrani qalin bo'yab qo'yadi | Hujayra DNKsini ko'paytiradi | Mikrobni uyqu holatiga o'tkazadi | A | To'g'ri javob: Oqsillarni denaturatsiya qiladi. Fermentlar faoliyati to'xtab, mikrob halok bo'ladi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization (2008, update 2019).
Yuqumli chiqindilarni zararsizlantirishning eng ishonchli usuli qaysi? | Avtoklavlash (bosim ostida bug') | Etil spirti bilan artib tashlash | Oddiy suvda qaynatib qo'yish | Xona haroratida quritib qo'yish | Ultrabinafsha nur bilan yoritish | A | To'g'ri javob: Avtoklavlash (bosim ostida bug'). Bug' chidamli sporalarni ham yo'q qiladi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Avtoklavlashda odatda qaysi harorat qo'llaniladi? | 60 °C harorat | 160 °C harorat | 121 °C harorat | 80 °C harorat | 100 °C harorat | C | To'g'ri javob: 121 °C harorat. Bu haroratda belgilangan vaqt davomida sporalar ham yo'q qilinadi. Manba: Mavzu materiali (013.docx).
Vegetativ hujayralar odatda qaysi haroratda nisbatan tez o'ladi? | 20–30 °C haroratda | 0–10 °C haroratda | 121–134 °C haroratda | 60–80 °C haroratda | 160–180 °C haroratda | D | To'g'ri javob: 60–80 °C haroratda. Vegetativ hujayralar bir necha daqiqada nobud bo'ladi, sporalar esa chidamli. Manba: Mavzu materiali (013.docx).
Nam issiqlik quruq issiqlikka qaraganda nega samaraliroq? | Quruq havo mikrobni umuman o'ldirmaydi | Bug' muhit haroratini pasaytirib yuboradi | Bug' oqsillarni tezroq koagulyatsiya qiladi | Quruq issiqlik faqat tashqi yuzaga ta'sir qiladi | Nam issiqlik sporalarni ko'paytirib yuboradi | C | To'g'ri javob: Bug' oqsillarni tezroq koagulyatsiya qiladi. Shu bois avtoklav past haroratda va qisqaroq vaqtda natija beradi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Quruq issiqlik bilan ishlov qaysi harorat oralig'ida amalga oshiriladi? | 100–110 °C haroratda | 160–180 °C haroratda | 200–220 °C haroratda | 121–134 °C haroratda | 60–80 °C haroratda | B | To'g'ri javob: 160–180 °C haroratda. Quruq issiqlik shisha va metall buyumlarni shu oraliqda ishlov beradi. Manba: Mavzu materiali (013.docx).
Qaynatish usuli nima uchun faqat yordamchi hisoblanadi? | Vegetativ shaklni ham o'ldirmaydi | Yuqori bosim bilan ishlaydi | Haroratni 100 °C dan oshiradi | Metall asboblarni eritib yuboradi | Sporalarni to'liq yo'q qilmaydi | E | To'g'ri javob: Sporalarni to'liq yo'q qilmaydi. Qaynatish 100 °C da vegetativ shakllarni o'ldiradi, sporalar chidashi mumkin. Manba: Mavzu materiali (013.docx); PZR zararsizlantirish tartibi.
Qovuzloq va mayda metall asboblarni tez zararsizlantirishda qaysi usul qo'llaniladi? | Past bosimli vakuumda quritib olish | Sovuq oqar suvda chayib yuvish | Mayda membrana filtrdan o'tkazish | Ultrabinafsha nur bilan yoritib qo'yish | Alanga bilan kuydirish (flambirovka) | E | To'g'ri javob: Alanga bilan kuydirish (flambirovka). Asbob alangada qizarguncha kuydiriladi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization (2008, update 2019).
Ultrabinafsha nurlanishning asosiy cheklovi nimada? | Sporalarni ishonchli yo'q qiladi | Barcha chuqur qatlamlarga kirib boradi | Suyuqlik ichiga to'liq o'tib boradi | Faqat nur tushgan yuzaga ta'sir qiladi | Metalni korroziyaga uchratib yuboradi | D | To'g'ri javob: Faqat nur tushgan yuzaga ta'sir qiladi. Chuqur qatlamlarga ta'sir qilmagani uchun yordamchi chora hisoblanadi. Manba: Mavzu materiali (013.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).